ПЕРЕЧЕНЬ

 имущества (объекты водоснабжения) по которым Администрация Рудавского сельсовета имеет намерение заключить договор концессионного соглашения
Водозаборные скважины: 
1. Водозаборная скважина № 10337, 2005 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  195 м. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Стрелецкое, ул. Прицепиловка.

(не зарегистрировано, отказ в регистрации от 23.05.2017 № 46/017/002/2017-1080).

2. Водозаборная скважина № 2, 1991 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  180 м.  Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Стрелецкое, ул. Прицепиловка (не зарегистрировано).
3. Водозаборная скважина № 10421,  2011 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  174 м. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Борисово (не зарегистрировано).
4. Водозаборная скважина,  1989 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  190 м. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Садовая (не зарегистрировано).

5. Водозаборная скважина № 10441,  1985 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  195 м, кадастровый номер 46:16:170201:431. Адрес: Курская область, Обоянский район, п. Рудавский, ул. Школьная (собственность, 46:16:170201:431-46/017/2017-1, от 05.06.2017 г.).

6. Водозаборная скважина № 6031,  1991 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  240 м, кадастровый номер 46:16:170101:394. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Кулига, ул. Молодежная (собственность, 46:16:170101:394-46/017/2017-1, от 24.05.2017 г.).

7. Водозаборная скважина № 9139,  1988 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  210 м, кадастровый номер 46:16:170301:394. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Рудавец, ул. Поповка (собственность, 46:16:170301:718-46/017/2017-1, от 24.05.2017 г.).

8. Водозаборная скважина № 10411,  2010 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  200 м, Адрес: Курская область, Обоянский район, п. Рудавский, ул. Школьная, 14 (не зарегистрировано, есть технический паспорт 2013 г.).

9. Водозаборная скважина № 10333,  1991 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, глубина  205 м, Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Рудавец (зерноток, МТФ) (не зарегистрировано).
Водонапорные башни:
1. Водонапорная башня, 2006 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Стрелецкое, ул. Прицепиловка (не зарегистрировано).

2. Водонапорная башня, 1980 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб.  Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Стрелецкое, ул. Прицепиловка (не зарегистрировано).

3. Водонапорная башня,  2011 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Борисово (не зарегистрировано).

4. Водонапорная башня,  1986 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное, ул. Садовая (не зарегистрировано).

5. Водонапорная башня,  1985 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, п. Рудавский, ул. Школьная (не зарегистрировано).

6. Водонапорная башня,  1991 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Кулига, ул. Молодежная (не зарегистрировано).

7. Водонапорная башня,  1988 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Рудавец, ул. Поповка (не зарегистрировано).

8. Водонапорная башня,  2009 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, п. Рудавский, ул. Школьная, 14 (не зарегистрировано).

9. Водонапорная башня,  2005 года ввода в эксплуатацию. Назначение 10.1 сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Рудавец (зерноток, МТФ) (не зарегистрировано).
Водопроводные сети:

1. Водопроводные сети, 1968 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 4,5 км., диаметр трубы 57 мм., 32 мм., 110 мм. Адрес: Курская область, Обоянский район, п. Рудавский  (не зарегистрировано).

2. Водопроводные сети, 1968 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 3 км., диаметр трубы 57 мм., 32 мм., 110 мм. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Кулига  (не зарегистрировано).

3. Водопроводные сети, 1968 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 9,5 км., диаметр трубы 57 мм., 32 мм., 110 мм. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Рудавец  (не зарегистрировано).

4. Водопроводные сети, 1968 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 9 км., диаметр трубы 57 мм., 32 мм., 110 мм. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Стрелецкое (не зарегистрировано).

5. Водопроводные сети, 1968 года ввода в эксплуатацию, протяженностью 16 км., диаметр трубы 57 мм., 32 мм., 110 мм. Адрес: Курская область, Обоянский район, с. Пушкарное (не зарегистрировано).
	№ п/п
	Наименование объекта

(водозаборный узел)
	Месторасположение (муниципальное образование, ближайший населенный пункт)
	Состав водозаборного узла
	Глубина, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/сут

	1
	Скважина № 10337  с башней Рожновского
	с. Стрелецкое, ул. Прицепиловка
	Скважина № 10337  с башней Рожновского, водопровод 9 км. 
	195  
	Скважина № 10337  с башней Рожновского – 2006 г., водопровод -1968 г.
	240

	2
	Скважина № 2 с башней Рожновского
	С. Стрелецкое, ул. Прицепиловка
	Скважина № 2 с башней Рожновского, водопровод 9 км.
	180
	Скважина № 2 с башней Рожновского – 1980г., водопровод – 1968 г.
	240

	3
	Скважина № 10421  с башней Рожновского
	С. Пушкарное, ул. Борисово
	Скважина № 10421  с башней Рожновского, водопровод 14 км.
	174
	Скважина № 10421  с башней Рожновского – 2011 г., водопровод - 1968 г.
	240

	4
	Скважина  с башней Рожновского
	  с. Пушкарное ул. Садовая(хутор)  
	Скважина    с башней Рожновского, водопровод 2 км.
	190
	Скважина  с башней Рожновского – 1986 г., водопровод - 1968 г.
	156

	5
	Скважина № 10411  с башней Рожновского
	П. Рудавский ул. Школьная
	Скважина    с башней Рожновского, водопровод  4,5 км.
	187
	Скважина  с башней Рожновского – 2009 г., водопровод  - 1968 г.
	240

	6
	Скважина  № 10441 с башней Рожновского
	П. Рудавский ул. Школьная
	Скважина    с башней Рожновского, водопровод  4,5 км.
	195
	Скважина  с башней Рожновского – 1985 г., водопровод  - 1968 г.
	240

	7
	Скважина № 6031  с башней Рожновского
	С. Кулига, ул. Молодежная
	Скважина    с башней Рожновского, водопровод  4 км.
	240
	Скважина  с башней Рожновского – 1991 г., водопровод  - 1968 г.
	156

	8
	Скважина № 10333 с башней Рожновского
	С. Рудавец, МТФ, зерноток
	Скважина    с башней Рожновского, водопровод  6,5  км.
	205
	Скважина  с башней Рожновского – 2005 г., водопровод  - 1968 г.
	240

	9
	Скважина № 9139 с башней Рожновского
	С. Рудавец, ул. Поповка
	Скважина    с башней Рожновского, водопровод  3  км.
	210
	Скважина  с башней Рожновского – 1988 г., водопровод  - 1968 г.
	156


