ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:
1. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ:
- Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями и т.п.;
- Не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов;
- Не оставляйте без присмотра работающие керосиновые лампы, особенно, если в семье есть малолетние дети;
- Не разогревайте на газовых и других нагревательных приборах огнеопасные мастики для наклейки линолеума, краски и т.п.;
- Не курите в постели, в сараях, чердаках, в гараже и местах, где это не предусмотрено. Для сбора окурков используйте вместительные пепельницы, предназначенные только для окурков. Прежде, чем вытряхнуть пепельницу, убедитесь, что в ней нет тлеющих окурков. Не бросайте на землю непотушенные сигареты;
- Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;
- Не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;
- Вспыхнувшее на сковороде масло не заливайте водой. Его нужно накрыть крышкой. Пламя потухнет.
2. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ:
- В течение всего отопительного периода следите за наличием тяги в дымоходе;
- Все печи должны иметь противопожарную разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям, а также отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций;
- Печь должна иметь исправную дверку и предтопочный лист;
- Своевременно производите подбелку и устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
- Выбрасывайте горячие угли, шлак или золу в специальные безопасные места. Выгребаемое из топок заливайте водой;
- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте присмотр за ними малолетним детям;
- Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- Не располагайте щепу, стружки, дрова для подсушивания на печи и предтопочном листе;
- Не просушивайте белье над топящейся печкой;
- Не используйте дрова, превышающие размер топки печи;
- Не использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
- Не перекаливайте печи.
3. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:
- При запахе газа нужно немедленно отключить газовый прибор;
- Обнаружение места утечки газа проводится только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использовать для этих целей источники открытого огня (спички, зажигалки и т.п.);
- Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажигать огонь;
- Не допускается самостоятельный ремонт газовой плиты и газоподводящих труб;
- Не поворачивайте ручки кранов клещами, щипцами, ключами, а также не стучите по кранам, горелкам твердыми предметами.
4. СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ:
- Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию. Не закрывайте электропроводку обоями, коврами, не применяйте бумажные абажуры;
- Устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не допускайте «скруток» электропроводов;
- Не включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и короткое замыкание;
- Не используйте электронагревательные приборы самодельного (кустарного) изготовления.
Если вы заметили, что сильно нагреваются вилки, розетки, электропровода во время работы электробытовой техники, имеется искрение и звук потрескивания в розетках, запах горящей резины или пластмассы, имеются следы копоти на розетках и вилках, то это значит, что электропроводка неисправна. Необходимо срочно принять меры по её замене. Помните, что любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой. При загорании электроприборов в первую очередь надо выдернуть вилку из розетки, если нет возможности полностью обесточить квартиру.
5. НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ ТЕРРИТОРИИ:
- Не производите самовольное (без согласования) строительство, в т.ч. на приусадебных участках;
- Не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта;
- Участки, прилегающие к постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов и т.д.,
- Не загромождайте двери и эвакуационные выходы.